Вопросы  к экзамену по ИСТПП

- Виды теплоснабжения.

- Категории потребления тепла.

- Виды тепловой нагрузки.

- Расчет отпуска тепла на отопление.

- Расчет отпуска тела на вентиляцию.

- Круглогодичная нагрузка (ГВС). График отпуска тела на ГВС.

- Открытая схема присоединения системы ГВС.

- Закрытая схема присоединения ГВС.

- Расчет годового отпуска тепла. График продолжительности тепловой нагрузки.

- Зависимая и независимая схема присоединения отопительных установок.

- Виды регулирования тепловой нагрузки. Параметры регулирования.

- Качественное регулирование по отопительной нагрузке. График температур в системе отопления.

- Качественное регулирование по совмещенной нагрузке. График температур в системе отопления.

- Качественно-количественное регулирование.

- Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной.

- Принципиальная тепловая схема паровой котельной.

- Схемы и конфигурации тепловых сетей.

- Задачи гидравлического расчета.

- Основные расчетные зависимости гидравлики.

- Пьезометрический график тепловой сети.

- Режим давления в сети и выбор схемы абонентского ввода.

- Схемы присоединения абонентов. Дроссельная диафрагма, элеватор, автоматический узел.

- Компенсация температурных деформаций.

- Задачи теплового расчета трубопроводов. Наземная и подземная прокладка.

- Основные недостатки современных тепловых сетей.

- Гидравлическая устойчивость сети. Нейтральные точки.

- Управляемость системы теплоснабжения.

- Резервирование в тепловых сетях.

- Тепловые потери трубопровода.

- Виды изоляционных материалов. Выбор толщины изоляционного слоя.